朱桥学校后勤社会化项目

保洁维修服务

比选邀请书

邀请单位：上海市嘉定区朱桥学校

编制日期：2022年12月

比选邀请书（正文）

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市嘉定区朱桥学校对朱桥学校后勤社会化项目保洁和维修服务进行比选采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、供应商必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、其他资格要求：

（1）具有新版《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》(三证合一)；

（2）参选人必须具有相对应的经营范围；

（3）本项目不接收单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的截止前三年内的信用记录为准；

（5）供应商需为上海政府采购平台注册审核通过的供应商；

（6）本项目不接受联合体参加报价。

二、项目概况：

1、项目名称：朱桥学校后勤社会化保洁和维修服务采购项目

2、项目预算及主要内容、数量和要求：

（1）项目预算：499200元

（2）保洁及消毒：

| 序号 | 内容 | 位置 | 面积或数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路地面 | 校门外侧入校口、入校主通道、河道边学生入校通道、校门口区域、小广场、行政楼四周、教学楼四周、食堂四周、体育馆四周等。 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于2次、日间飞行保洁、地面无明显垃圾、换季落叶加强打扫频率。 |
| 2 | 室外运动场 | 大操场、南北篮球场、器械场、游戏场 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于2次、日间飞行保洁、地面无明显垃圾、换季落叶加强打扫频率。 |
| 3 | 室内走廊 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于2次、下雨潮湿天气应加强打扫频率，每天消毒2次，做好记录。 |
| 4 | 室内楼梯 | 1号四层、2号四层、3号四层、4号三层、5号三层 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于2次、下雨潮湿天气应加强打扫频率，每天消毒2次，做好记录。 |
| 5 | 厕所 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼左右各三层、体育馆一层、报告厅一层、体育场南侧 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于3次、下雨潮湿天气应加强打扫频率，环境、地面、把手、台盆，每天消毒3次，做好记录。 |
| 6 | 普通教室 | 教学楼四层 | 见图纸 | 学生打扫的基础上每月协助打理不低于1次，学期末和开学前进行大保洁（包括地面、墙面瓷砖、门窗、桌椅、灯、黑板、风扇等），每天消毒2次，做好记录。 |
| 7 | 专用教室 | 所有专用教室 | 见图纸 | 学生上学日每周进行地面、墙面清洁不低于1次，学期末和开学前进行大保洁（包括地面、墙砖、门窗、桌椅、灯、黑板、风扇等），每天消毒1次，做好记录。 |
| 8 | 办公室 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、体育馆一层 | 见图纸 | 学期末和开学前对各个办公室进行保洁，地面、门窗、墙面厨柜擦拭；每日不低于1次对校级办公室地面进行打扫，桌面擦拭，墙面清洁。 |
| 9 | 体育馆 | 体育馆 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫体育馆，地面墙面及卫生间，遇大型活动擦拭篮球架、椅子等。 |
| 10 | 小剧场 | 小广场中心区 | 见图纸 | 每周不低于1次对小剧场地面进行打扫，桌面擦拭，墙面清洁；在集会前后各进行1次保洁，集会后消毒。 |
| 11 | 会议室 | 行政楼三楼A318\A319\A313 | 见图纸 | 每日不低于1次对会议室地面进行打扫，桌面擦拭，墙面清洁；遇到会议或者专家指导、上级检查需要用会议室，必须会前会后各1次清洁打扫（包括会务茶具等），清洁完毕茶具、环境消毒。 |
| 12 | 窗户 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、门卫室、体育馆、食堂等 | 见图纸 | 每周不少于1次对校园内玻璃进行擦拭；每年不少于2次对室外玻璃窗进行保洁。 |
| 13 | 外墙屋顶 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、体育馆、食堂等 | 见图纸 | 每学期对行政楼、教学楼、综合楼和体育馆食堂等房顶和外墙进行不少于1次保洁，确保保洁后无垃圾、杂草和污渍，特色情况根据学校要求进行保洁。 |
| 14 | 绿化区域 | 学校内绿化区域 | 见图纸 | 每天飞行保洁，检查绿化区域有无垃圾，及时清理打扫。 |
| 15 | 学生活动开放区域 | 教学楼一层 | 见图纸 | 学生上学日每天打扫不低于2次，地面清洁、墙面装饰件、桌面游戏擦拭，无明显垃圾和积灰。 |
| 16 | 垃圾房 | 食堂北侧 | 见图纸 | 学生上学日每天清洗垃圾桶，整理垃圾房，垃圾房内外、地面无明显污渍，垃圾桶摆放整齐。垃圾房开放时间段，监督学生垃圾投放情况，做到垃圾分类规范，垃圾不满溢。 |
| 17 | 食堂、脱排、灶头 | 食堂 | 见图纸 | 每学期不少于1次，每年不少于2次，对食堂地面、脱排、灶头深度保洁。清洗地面、清洗格栅、清洁灶头、脱排表面油污、铲除通风管道内壁、新风系统内油污，保证脱排系统正常运作，无安全隐患。 |
| 18 | 其他未尽事宜 |  |  | 遇到其他未尽事宜，配合学校及时落实，服从学校安排。 |

（2）零星维修：

| 序号 | 内容 | 位置 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗、门锁 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、体育馆、食堂等 | 见图纸 | 及时维修各房间门窗、门锁出现的破损，尤其是出现有安全隐患的情况，每月进行破损排查。 |
| 2 | 灯光、开关、插座 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、体育馆、食堂等 | 见图纸 | 及时处理各房间和走廊楼梯灯光、开关和插座出现的破损，尤其是出现有安全隐患的情况，每月进行破损排查；漏电开关每月检查不少于1次。 |
| 3 | 上下水管道、龙头和水阀 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、食堂体育馆等所有的洗手间及室内外下水道、室内外洗手池，食堂保温台等 | 见图纸 | 遇到下水道破损、堵塞第一时间处理，龙头和水阀损坏及时更换，遇到极端天气做好防冻防爆准备，每周进行排查。 |
| 4 | 窗帘 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层等 | 见图纸 | 做好破损窗帘维修及更换。 |
| 5 | 天面墙面地面 | 室外道路及综合楼四层、行政楼三层、教学楼四层、体育馆、食堂等的天面墙面地面 | 见图纸 | 墙面、地面、天面出现破损，及时进行修复，对有安全隐患的要进行围栏警示，并立刻进行修复；每月检查不少于1次。 |
| 6 | 桌椅橱柜 | 学校内的所有桌椅厨柜 | 见图纸 | 根据检查和报修，对有问题的桌椅厨柜进行修复。 |
| 7 | 电风扇 | 综合楼四层、教学楼四层、行政楼三层、体育馆、食堂等 | 见图纸 | 根据检查和报修，对于电风扇出现的损坏及时修理，无法修理的更换新的风扇。 |
| 8 | 其他未尽事宜 |  |  | 遇到其他未尽事宜，配合学校及时落实，服从学校安排。 |

（3）其他：

| 序号 | 内容 | 位置 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文印 | 综合楼一楼 | 完成学校安排的文印工作，做好设施设备的日常保洁维护。 |
| 2 | 仓管、卫生室协管 | 行政楼一楼、综合楼一楼 | 完成仓库日常用品、低值易耗品的管理，做好物品进出库登记和物品分类整理、分发等工作，每月一次配合财务做好库存盘点，做到账实相符。完成学校卫生室临时缺人补位和遇卫生类检查协助等工作。 |
| 3 | 其他未尽事宜 |  | 遇到其他未尽事宜，配合学校及时落实，服从学校安排。 |

三、供应商响应文件的组成及相关要求

1、响应文件所应包含的内容如下：

（1）报价一览表；

（2）中小企业声明函；

（3）报价单位基本情况表及声明；

（4）法定代表人证明书和法人代表委托书；

（5）报价单位营业执照、税务登记证（三证合一）（复印件加盖单位公章）；

（6）服务承诺（人员培训、相关制度等）及相关伴随服务的实施方案。

（7）报价人认为需要提供的其它说明和资料。

2、询价响应截止时间以及询价响应文件递交地点及要求：

响应截止时间：2022-12-22  16:00

响应文件递交地点：上海市嘉定区朱桥学校（总务处）

响应文件要求：装袋封装，封条盖公章。

四、成交供应商的确定

1、比选小组坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，对各供应商的响应文件和报价进行评审，按照满足比选文件实质性响应要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在一定范围内通报；

2、总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则评标时不予核减；总价中不得缺漏比选文件所要求的内容，否则评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价；

3、如因扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由报价人承担相应责任。招标人认为必要时，可以要求报价人提供文件原件进行核对，报价人必须按时提供，否则视作报价人放弃潜在成交资格，并且招标人将对该报价人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

4、成交供应商确定后将审查其财务、技术、开发等项目实施能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

5、成交供应商收到《成交通知书》后，按指定的时间、地点与比选邀请人签订采购合同。

6、比选邀请文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

五、其它投标注意事项

1、项目比选邀请人无义务向未成交供应商解释未成交理由。

2、本比选邀请文件解释权属比选邀请人。

3、若发现报价人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

采购单位：上海市嘉定区朱桥学校

采购地址：上海市嘉定区嘉朱公路1715号

联系人：诸老师

联系电话：021-59968917

日期：2022-12-15

六、评分标准：

| 评审内容 | 权重比值 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 20分 | 参选报价 | 评分范围：20分，超过比选预算的为无效比选。 对所有经评审的各有效参选报价，取最低报价作为基准价，各参选报价分计算公式为：参选报价分＝（基准价÷比选报价）×20 |
| 公司实力 | 10分 | 类似业绩 | 2019年1月1日-至今，参选人提供类似项目经验的有效证明文件进行评分，有效证明文件包括合同关键页，中标通知书等。每提供一个得2分，满分10分。 |
| 项目实施 | 30分 | 项目需求理解 5分 | 根据比选文件中参选人对项目背景、现状、目标的整体理解，进行综合评审，在0-5分范围内打分。 |
|  |  | 实施方案 10分 | 根据整体服务方案论述准确性，技术方案可行性，服务功能、性能、安全性等符合比选文件要求等情况进行综合评分，在0-10分范围内打分。 |
|  |  | 服务团队 10分 | 拟派送服务团队人员数量、能力、经验等情况，数量充足，配置是否合理，具有类似的项目建设经验等情况综合评定，在0-10分范围内打分。 |
|  |  | 服务制度 10分 | 提供完善的、与项目内容切实有关的服务制度及培训计划进行综合，在0-10分范围内打分。 |
| 服务质量 | 10分 | 服务方案 | 根据提供派送工作人员的服务承诺，以及培训方案的合理性与完整性评定，方案良好得6-10分，一般得1-5分，差不得分。 |
| 企业信用 | 5分 | 企业信用 | 参选人在“信用中国”网站上存在近三年内受到警告、数额较小的罚款等不列入重大违法记录范围的行政处罚记录的不得分，没有行政处罚记录的得5分。 参选人应提供“信用中国”网站 （https://www.creditchina.gov.cn/）关于行政处罚的查询页面截图。 |
| 参选文件编制 | 10分 | 参选文件编制 | 参选文件内容完整、简洁明了、清晰、编排有序的，得10分；内容缺漏、重复繁琐、文字或图片不清晰或者编排混乱的，酌情扣分。 |
| 特色服务 | 10分 | 服务明细介绍 | 提供保洁维修服务以外的其他服务，每一项加5分，最高10分。 |

附件1  报价一览表

项目名称：

报价人名称：

报价一览表

报价总价

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价总价（元） |  | 备注 |
|  | 人民币小写： |  |  |
|  | 人民币大写： |  |  |

报价明细

| 序号 | 内容 | 位置 | 面积 | 要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。

报价人代表签字：

报价人（公章）：

日期：    年    月     日

附件2法人代表委托书（可根据实际情况自行设计表式填报）

法人代表委托书

兹委托先生/女士全权代理（采购项目和采购编号）政府采购项目的询价采购工作。

特此证明。

报价人法定代表人姓名（印刷体）：

报价人法定代表人签字、盖章：

公章（盖章）：

年    月   日

附件3中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件4 报价单位基本情况表及声明

（一）名称及其他资料：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、工商注册日期：

6、企业类型：

7、注册资本：

8、法定代表人或执行事务负责人姓名：

9、相关声明：